| Контактная информация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер технологической позиции TAG: |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки приборов (участок, агрегат): |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение объекта установки ПОИТ* |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ На открытом воздухе |  |  | ☐ В помещении |  |  |  |  |
| Окружающие условия объекта установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная температура, °C: |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура, °C: |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра, м/с: |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Отбор пробы |  |  | ☐ Передача пневмосигнала |  |  |  |  |
| Количественные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ПОИТ*, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрерывная длина ПОИТ*, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды и трубки |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура поддержания в трубке, °C: |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура воздействия на трубку (пропарка), °C: |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрообогрев |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение переменного тока, В: |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик температуры: |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |
| Класс взрывозащиты: |  |  |  |  |  |  |  |
| Место датчика температуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| Парообогрев |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара, бар: |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура пара, бар: |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические трубки |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры технологической импульсной трубки | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм |  | R вн. пов., мкм | Материал трубки |  | Давление флюида, бар |
| Трубка 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубка 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубка 3: |  |  |  |  |  |  |  |

*ПОИТ – предизолированные обогреваемые импульсные трубки

1

| Пароспутник |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры пароспутника | Внешний диаметр, мм |  | Толщина стенки, мм | Материал трубки | Давление пара, бар |
| Трубка 4: |  |  |  |  |  |
| Аксессуары к обогреваемым трубкам |  |  |  |  |  |
| ☐ Обжимной фитинг (размер и вид резьбы) для подключения к процессу или приборам |  | ☐ Термостат, включает комплект для ремонта оболочки пучка |  |  |  |
| ☐ Термоусадочные манжеты герметизации концов пучка |  | ☐ Комплект для ремонта оболочки пучка |  |  |  |
| ☐ Клеммная коробка для подключения греющего кабеля |  | ☐ Термоусадочное входное уплотнение для ввода пучка через стенку |  |  |  |
| ☐ Комплекты для подключения греющего кабеля к клеммной коробке |  | ☐ Приспособление для сгибания пучка |  |  |  |
| ☐ Комплекты для концевой заделки греющего кабеля |  | ☐ Приспособление для установки центральной линии пучка |  |  |  |
| Дополнительные услуги |  |  |  |  |  |
| ☐ Расчет компенсации теплопотерь |  | ☐ Рабочий проект |  |  |  |
| ☐ Шеф-наладка |  | ☐ Шефмонтаж |  |  |  |

2

Эскиз, дополнительная информация.

3