| Контактная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции приборов по проекту (TAG): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки приборов (участок, агрегат): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип по каталогу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный размер корпуса, (мм): | ☐ 63 | ☐ 100 |  |  | ☐ 150 |  |  | ☐ 160 |  |
| Диапазон измерения, (⁰С): | От: |  |  | До: |  |  |  |  |  |
| Расположение штока: | ☐ Снизу |  | ☐ Сзади |  |  | ☐ Регулируемое |  |  |  |
| Длина штока или погружная длина гильзы, (мм): | ☐ 40 |  | ☐ 63 |  |  |  | ☐ 100 |  |  |
|  | ☐ 160 |  | ☐ 200 |  |  |  | Другая: |  |  |
| Диаметр штока, (мм): | ☐ 6 |  | ☐ 8 |  |  | ☐ 10 |  |  | ☐ 12 |
| Материал корпуса: | ☐ Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитная гильза: | ☐ Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Латунная резьба G1/2B (давление до 6 бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Стальная резьбовая или вварная (давление до 25 бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Нержавеющая сталь резьбовая или вварная (давление до 25 бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Фланцевая из нержавеющей стали (указать параметры фланца) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение с защитной гильзой или измеряемым процессом: | ☐ Накладное (без штока-фиксация на пружине) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Гладкий шток – форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Резьба на штоке жестко – форма S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Накидная гайка с внешней резьбой – форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Накидная гайка с внутренней резьбой – форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Передвижное резьбовое с уплотнением на штоке – форма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Вварное (только с гильзой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьба на штоке или гильзе: | ☐ G1/2B |  | Другая: |  |  |  |  |  |  |
| Область применения: | ☐ Отопление/водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Пищевая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Нефтехимическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другая: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

| Характер измеряемого процесса: | ☐ Воздух | ☐ Газ |  | ☐ Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ Масло |  | ☐ Напитки |  |
|  | ☐ Пищевые продукты |  | ☐ Нефтехимические процессы |  |
|  | Другое: |  |  |  |
| Температура окружающей среды, (⁰С): | От: |  | До: |  |
| Гидрозаполнение корпуса (для вибройстойчивости): | ☐ Требуется |  | ☐ Не требуется |  |
| Капиляр (только для манометрических термометров): | ☐ Требуется (указать длину: ) |  | ☐ Не требуется |  |
| Электроконтакты: | ☐ Требуется |  | ☐ Не требуется |  |
|  | Обычное исполнение (указать: 1 или 2 штуки, функцию): |  |  |  |
|  | Искробезопасное исполнение (указать: 1 или 2 штуки, функцию): |  |  |  |
| Другие требования к манометру: |  |  |  |  |
| Количество приборов (штук): |  |  |  |  |

Эскиз, дополнительная информация.

2